TERMO DE REFERÊNCIA

Infraestrutura de Cabeamento Estruturado e Rede Lógica

| IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Órgão: | [Nome do Órgão / Secretaria] |
| UASG: | [Código UASG] |
| Processo nº: | [Número do Processo Administrativo] |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico — Sistema de Registro de Preços (SRP) |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos e materiais para implantação de infraestrutura de cabeamento estruturado e rede lógica |
| Elaborado por: | [Nome / Matrícula / Cargo] |
| Data: | [DD/MM/AAAA] |
| Versão: | 1.0 |

1. OBJETO

Aquisição de equipamentos e materiais para implantação de infraestrutura de cabeamento estruturado e rede lógica, compreendendo infraestrutura passiva (cabos, patch panels, tomadas, canaletas), equipamentos ativos (switches, firewall, access points), racks e acessórios e sistemas de proteção elétrica (nobreaks e filtros de linha), para atender às instalações do complexo a seguir discriminado:

- Prédio Principal — 135 pontos de rede

- Central de Flagrantes — 81 pontos de rede

- Prédio da Engenharia — 29 pontos de rede

- Almoxarifado — 19 pontos de rede

- Acadepol — 60 pontos de rede (estimativa)

- Setor Pessoal — 40 pontos de rede (estimativa)

Total estimado: 364 pontos de rede distribuídos em 6 edificações.

2. JUSTIFICATIVA

A implantação da infraestrutura de rede se faz necessária para atender às demandas operacionais do órgão, garantindo conectividade segura, gerenciável e escalável entre os prédios do complexo, viabilizando o funcionamento de sistemas institucionais, câmeras IP, telefonia VoIP e acesso à internet pelos servidores públicos lotados nas unidades.

A solução adotada observa os princípios da economicidade, padronização e eficiência, com equipamentos gerenciáveis que permitem segmentação por VLANs, controle de qualidade de serviço (QoS) e monitoramento remoto centralizado via SNMP.

3. BASE LEGAL

A presente contratação fundamenta-se nos seguintes instrumentos legais e normativos:

| Instrumento Legal | Aplicação no Processo |
| --- | --- |
| Lei nº 14.133/2021 | Lei de Licitações e Contratos Administrativos — regula todo o processo licitatório |
| Art. 6º, XXIII — Lei 14.133/2021 | Define Termo de Referência como documento obrigatório contendo especificações técnicas do objeto |
| Art. 40 — Lei 14.133/2021 | Veda especificações que restrinjam a competição; exige descrição clara, precisa e suficiente do objeto |
| Art. 41, §1º — Lei 14.133/2021 | Permite indicação de marca como referência de qualidade, desde que seguida de "ou similar" e aceite equivalente técnico com justificativa formal |
| Art. 18 — Lei 14.133/2021 | Exige Estudo Técnico Preliminar (ETP) antes da licitação, com justificativa técnica e econômica das escolhas |
| Art. 42 — Lei 14.133/2021 | Determina uso de normas técnicas brasileiras (ABNT) nas especificações de obras e serviços de engenharia |
| Decreto nº 10.024/2019 | Regulamenta o Pregão Eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal |
| IN SEGES/ME nº 65/2021 | Disciplina contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) — exige ETP, análise de riscos e critérios de aceite objetivos |
| ABNT NBR 14565 | Norma de cabeamento estruturado para edifícios — base técnica para especificação de cabos, patch panels, tomadas e conectores |
| ABNT NBR 14702 | Cabo de par trançado não blindado (UTP) — parâmetros técnicos mínimos para cabos Cat6 |
| ABNT NBR 15465 | Sistemas de eletrodutos para instalações elétricas e de comunicações — aplicável a canaletas e eletrodutos |
| ABNT NBR 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão — aplicável a nobreaks, filtros de linha e proteção elétrica dos equipamentos |

4. NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS DE REFERÊNCIA

Os equipamentos e materiais fornecidos deverão estar em conformidade com os seguintes padrões e normas técnicas:

| Norma / Padrão | Descrição |
| --- | --- |
| IEEE 802.3 | Padrão Ethernet — define parâmetros de comunicação em redes cabeadas Gigabit |
| IEEE 802.1Q | VLANs — segmentação lógica de redes em switches gerenciáveis |
| IEEE 802.1p | QoS — priorização de tráfego (voz, vídeo, dados) em switches |
| IEEE 802.3af / 802.3at | PoE / PoE+ — alimentação elétrica via cabo de rede para câmeras, APs e telefones IP |
| IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | Padrão wireless de última geração para access points de alta performance |
| SNMP v2/v3 | Protocolo de gerenciamento de rede — monitoramento remoto e centralizado dos equipamentos |
| TIA/EIA-568 | Padrão americano de cabeamento estruturado — complementar à NBR 14565, amplamente adotado no Brasil |

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

As especificações técnicas mínimas de cada item estão descritas na Planilha de Orçamento anexa a este Termo de Referência (Anexo I), na coluna "Especificação Técnica Mínima".

5.1 — É admitida a oferta de produtos de marca e modelo distinto do indicado como referência, desde que o licitante comprove, mediante documentação técnica (catálogo, datasheet ou laudo de laboratório acreditado), que o produto ofertado possui desempenho igual ou superior ao especificado.

5.2 — A indicação de marca como referência, quando presente, tem caráter meramente exemplificativo e não exclui a participação de fornecedores com produtos equivalentes, nos termos do Art. 41, §1º da Lei nº 14.133/2021.

6. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- Fornecer os equipamentos e materiais em conformidade com as especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

- Entregar os equipamentos devidamente acondicionados em embalagem original do fabricante, com manuais e acessórios.

- Garantir que todos os equipamentos ativos possuam firmware atualizado na data da entrega.

- Prestar suporte técnico durante o período de garantia, com atendimento em até 2 (dois) dias úteis.

- Substituir, sem ônus ao contratante, qualquer equipamento que apresente defeito durante o período de garantia.

- Emitir nota fiscal discriminando cada item fornecido com número de série, modelo e fabricante.

7. GARANTIA

Os equipamentos deverão possuir garantia mínima conforme especificado a seguir:

- Switches gerenciáveis (core e acesso): mínimo 36 (trinta e seis) meses.

- Access points, firewall/roteador: mínimo 24 (vinte e quatro) meses.

- Nobreaks e filtros de linha: mínimo 12 (doze) meses.

- Infraestrutura passiva (cabos, patch panels, tomadas): mínimo 12 (doze) meses, sem prejuízo de certificações de canal.

- Racks e acessórios: mínimo 12 (doze) meses.

8. CRITÉRIOS DE ACEITE

O recebimento dos equipamentos e materiais ficará condicionado à verificação dos seguintes critérios:

- Conformidade com as especificações técnicas mínimas estabelecidas no Anexo I.

- Integridade física das embalagens e equipamentos.

- Presença de número de série individual em cada equipamento ativo.

- Apresentação de nota fiscal com discriminação completa dos itens.

- Apresentação de certificado de garantia do fabricante, quando exigido.

[Local], [Data]

[Nome do Responsável pela Elaboração]

[Cargo / Matrícula]

[Nome da Autoridade Aprovadora]

[Cargo / Matrícula]